DANH MỤC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CHÍNH

(Đính kèm theo Thông báo số: 20260409/TB-VNT ngày 09/4/2026 của Công ty TNHH Khảo sát và Kiểm định Xây dựng VNT Việt Nam)

| Stt | Tên thiết bị | Hãng/Nước sản xuất | Năm sản suất | Số seri | Ngày hiệu chuẩn tới | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ sấy 101-2A | Trung Quốc | 2025 | 26139 | 10/6/2026 |  |
| 2 | Tủ sấy 101-2A | Trung Quốc | 2025 | V-Z-HT000032506001 | 23/9/2026 |  |
| 3 | Tủ sấy 101-2A | Trung Quốc | 2025 | 25897 | 8/3/2027 |  |
| 4 | Tủ sấy 101-2A | Trung Quốc | 2025 | 26620 | 20/11/2026 |  |
| 5 | Tủ sấy 101-2A | Trung Quốc | 2025 | 26617 | 18/12/2025 |  |
| 6 | Tủ sấy 101-2A | Trung Quốc | 2025 | 26138 | 4/8/2025 |  |
| 7 | Tủ sấy 101-2A | Trung Quốc | 2025 | V-Z-HT000032506055 | 2/11/2026 |  |
| 8 | Tủ sấy 101-2A | Trung Quốc | 2020 | 22 | 28/2/2027 |  |
| 9 | Máy nén TYA-300 | Luda/Trung Quốc | 2025 | 2548 | 10/6/2026 |  |
| 10 | Máy nén TYA-300 | Luda/Trung Quốc | 2025 | 25108 | 23/9/2026 |  |
| 11 | Máy nén TYA-300 | Luda/Trung Quốc | 2025 | 012 | 8/3/2027 |  |
| 12 | Máy nén TYA-300 | Luda/Trung Quốc | 2025 | 2549 | 20/11/2026 |  |
| 13 | Máy nén TYA-300 | Luda/Trung Quốc | 2025 | 2406 | 23/8/2026 |  |
| 14 | Máy nén TYA-300 | Luda/Trung Quốc | 2025 | 25142 | 9/12/2025 |  |
| 15 | Máy nén TYA-300 | Luda/Trung Quốc | 2025 | 25109 | 4/8/2026 |  |
| 16 | Máy nén TYA-300 | Luda/Trung Quốc | 2025 | 25141 | 2/11/2026 |  |
| 17 | Cân đĩa điện tử GC-27 | Đài Loan | 2025 | 2412137 | 10/6/2026 |  |
| 18 | Cân đĩa điện tử GC-27 | Đài Loan | 2025 | 2401632 | 10/6/2026 |  |
| 19 | Cân đĩa điện tử GC-27 | Đài Loan | 2025 | 2412139 | 8/3/2027 |  |
| 20 | Cân đĩa điện tử GC-27 | Đài Loan | 2025 | 2401631 | 8/3/2027 |  |
| 21 | Cân đĩa điện tử GC-27 | Trung Quốc | 2025 | 582501271 | 8/3/2027 |  |
| 22 | Cân đĩa điện tử GC-27 | Trung Quốc | 2025 | 2489571 | 12/5/2026 |  |
| 23 | Cân đĩa điện tử GC-27 | Trung Quốc | 2025 | 2401587 | 23/8/2026 |  |
| 24 | Cân đĩa điện tử GS-3202N | Nhật Bản | 2025 | 5824101549 | 10/6/2026 |  |
| 25 | Cân đĩa điện tử GS-3202N | Nhật Bản | 2025 | GF202307474 | 23/8/2026 |  |
| 26 | Cân đĩa điện tử OKS-DJ 5202A | Nhật Bản | 2025 | 5824101549 | 8/3/2027 |  |
| 27 | Cân đĩa điện tử GS-3202N | Nhật Bản | 2025 | OKS202406440 | 3/4/2027 |  |
| 28 | Máy thử mài mòn Los Angeles TA-12 | Việt Nam | 2025 | 25023 | 10/6/2026 |  |
| 29 | Máy thử mài mòn Los Angeles TA-12 | Việt Nam | 2025 | 25011 | 8/3/2027 |  |
| 30 | Máy thử mài mòn Los Angeles TA-12 | Việt Nam | 2025 | 250922 | 23/9/2026 |  |
| 31 | Máy thử mài mòn Los Angeles TA-12 | Việt Nam | 2025 | 24048 | 23/8/2026 |  |
| 32 | Máy thử thấm bê tông | Việt Nam | 2025 | 25023 | 10/6/2026 |  |
| 33 | Máy thử thấm bê tông | Việt Nam | 2025 | 25027 | 09/12/2026 |  |
| 34 | Máy thử thấm bê tông | Việt Nam | 2025 | 24039 | 20/11/2026 |  |
| 35 | Máy thử cường độ bám dính JW-6000C | Trung Quốc | 2025 | 230631 | 10/6/2026 |  |
| 36 | Máy thử cường độ bám dính JW-6000C | Trung Quốc | 2025 | 2401231 | 8/3/2027 |  |
| 37 | Máy thử cường độ bám dính JW-6000C | Trung Quốc | 2025 | S09263 | 20/11/2026 |  |
| 38 | Máy thử cường độ bám dính JW-6000C | Trung Quốc | 2025 | 240359 | 23/8/2026 |  |
| 39 | Dụng cụ Vicat | Trung Quốc | 2025 | N/A | 10/6/2026 |  |
| 40 | Dụng cụ Vicat | Trung Quốc | 2025 | N/A | 23/9/2026 |  |
| 41 | Dụng cụ Vicat | Trung Quốc | 2025 | 8293.26 | 8/3/2027 |  |
| 42 | Dụng cụ Vicat | Trung Quốc | 2025 | 250132 | 4/8/2026 |  |
| 43 | Máy dằn tạo vữa xi măng ZS-15 | Trung Quốc | 2025 | X-Z-XJ-001392208032 | 10/6/2026 |  |
| 44 | Máy dằn tạo vữa xi măng ZS-15 | Trung Quốc | 2025 | X-Z-XJ-00139221100B | 8/3/2027 |  |
| 45 | Máy dằn tạo vữa xi măng ZS-15 | Trung Quốc | 2025 | 251028 | 20/11/2026 |  |
| 46 | Máy dằn tạo vữa xi măng ZS-15 | Trung Quốc | 2025 | X-Z-XJ-001392211001 | 17/5/2026 |  |
| 47 | Máy dằn tạo vữa xi măng ZS-15 | Trung Quốc | 2025 | 1392209024 | 17/5/2026 |  |
| 48 | Máy dằn tạo vữa xi măng ZS-15 | Trung Quốc | 2025 | 251023 | 9/12/2026 |  |
| 49 | Máy dằn tạo vữa xi măng ZS-15 | Trung Quốc | 2025 | X-Z-XJ-001392208036 | 4/8/2026 |  |
| 50 | Máy dằn tạo vữa xi măng ZS-15 | Trung Quốc | 2025 | 2201 | 2/11/2025 |  |
| 51 | Máy thử độ bền kéo nén uốn WA-1000B | Trung Quốc | 2025 | 2551 | 10/6/2026 |  |
| 52 | Máy thử độ bền kéo nén uốn WES-1000B | Trung Quốc | 2025 | 2509199 | 23/9/2026 |  |
| 53 | Máy thử độ bền kéo nén uốn WA-1000B | Trung Quốc | 2025 | 2514 | 19/4/2026 |  |
| 54 | Máy thử độ bền kéo nén uốn WA-1000B | Trung Quốc | 2025 | 2552 | 8/3/2027 |  |
| 55 | Máy thử độ bền kéo nén uốn WA-1000B | Trung Quốc | 2025 | 25238 | 8/3/2027 |  |
| 56 | Máy thử độ bền kéo nén uốn WA-1000B | Trung Quốc | 2025 | 25210 | 8/3/2027 |  |
| 57 | Máy thử độ bền kéo nén uốn WA-1000B | Trung Quốc | 2025 | 25211 | 20/11/2026 |  |
| 58 | Máy thử độ bền kéo nén uốn WA-1000B | Trung Quốc | 2025 | 2545 | 12/5/2026 |  |
| 59 | Máy thử độ bền kéo nén uốn WA-1000B | Trung Quốc | 2025 | 2450 | 23/8/2026 |  |
| 60 | Máy thử độ bền kéo nén uốn WA-1000B | Trung Quốc | 2025 | 25110 | 10/7/2026 |  |
| 61 | Máy thử độ bền kéo nén uốn WA-1000B | Trung Quốc | 2025 | 25111 | 4/8/2025 |  |
| 62 | Máy thử độ bền nén TYA-2000 | Trung Quốc | 2025 | 2577 | 10/6/2026 |  |
| 63 | Máy thử độ bền nén TYA-2000 | Trung Quốc | 2025 | 25135 | 23/9/2026 |  |
| 64 | Máy thử độ bền nén TYA-2000 | Trung Quốc | 2025 | 25105 | 8/3/2027 |  |
| 65 | Máy thử độ bền nén TYA-2000 | Trung Quốc | 2025 | 2519 | 8/3/2027 |  |
| 66 | Máy thử độ bền nén TYA-2000 | Trung Quốc | 2025 | 2555 | 8/3/2027 |  |
| 67 | Máy thử độ bền nén TYA-2000 | Trung Quốc | 2025 | 2610 | 8/3/2027 |  |
| 68 | Máy thử độ bền nén TYA-2000 | Trung Quốc | 2025 | 2609 | 8/3/2027 |  |
| 69 | Máy thử độ bền nén TYA-2000 | Trung Quốc | 2025 | 25137 | 20/11/2026 |  |
| 70 | Máy thử độ bền nén TYA-2000 | Trung Quốc | 2025 | 2546 | 12/5/2026 |  |
| 71 | Máy thử độ bền nén TYA-2000 | Trung Quốc | 2025 | 2553 | 27/5/2025 |  |
| 72 | Máy thử độ bền nén TYA-2000 | Trung Quốc | 2025 | 2439 | 23/8/2026 |  |
| 73 | Máy thử độ bền nén TYA-2000 | Trung Quốc | 2015 | 001 | 8/9/2026 |  |
| 74 | Máy thử độ bền nén TYA-2000 | Trung Quốc | 2025 | 25247 | 30/12/2026 |  |
| 75 | Máy thử độ bền nén TYA-2000 | Trung Quốc | 2015 | 120 | 2/4/2027 |  |
| 76 | Máy thử độ bền nén TYA-2000 | Trung Quốc | 2025 | 25106 | 4/8/2026 |  |
| 77 | Máy thử độ bền nén TYA-2000 | Trung Quốc | 2025 | 25138 | 2/11/2026 |  |
| 78 | Máy thử độ bền nén TYA-3000 | Trung Quốc | 2025 | 2408979 | 29/12/2026 |  |
| 79 | Máy phân tích cỡ hạt (máy sàng khí) FSY-150B | Trung Quốc | 2025 | N/A | 10/6/2026 |  |
| 80 | Máy phân tích cỡ hạt (máy sàng khí) FSY-150B | Trung Quốc | 2025 | 20250602 | 4/8/2025 |  |
| 81 | Máy phân tích cỡ hạt (máy sàng khí) FSY-150B | Trung Quốc | 2025 | 250605 | 9/8/2026 |  |
| 82 | Máy trộn vữa xi măng JJ-5 | Trung Quốc | 2025 | 04015 | 10/6/2026 |  |
| 83 | Máy trộn vữa xi măng JJ-5 | Trung Quốc | 2025 | 07026 | 23/9/2026 |  |
| 84 | Máy trộn vữa xi măng JJ-5 | Trung Quốc | 2025 | 2019 | 8/3/2026 |  |
| 85 | Máy trộn vữa xi măng JJ-5 | Trung Quốc | 2025 | 10029 | 20/11/2026 |  |
| 86 | Máy trộn vữa xi măng JJ-5 | Trung Quốc | 2025 | 3012 | 17/2026 |  |
| 87 | Máy trộn vữa xi măng JJ-5 | Trung Quốc | 2025 | 6012H | 23/8/2026 |  |
| 88 | Máy trộn vữa xi măng JJ-5 | Trung Quốc | 2025 | 10042 | 9/12/2026 |  |
| 89 | Máy trộn vữa xi măng JJ-5 | Trung Quốc | 2025 | 5023 | 4/8/2026 |  |
| 90 | Máy trộn vữa xi măng JJ-5 | Trung Quốc | 2025 | 10028 | 2/11/2026 |  |
| 91 | Nhiệt kế điện tử WT-1 | Trung Quốc | 2025 | N/A | 10/6/2026 |  |
| 92 | Thước cặp điện tử 1108-300 | Insize-Trung Quốc | 2025 | 212244205 | 10/6/2026 |  |
| 93 | Thước cặp điện tử 1108-300 | Insize-Trung Quốc | 2025 | 1012243221 | 23/9/2026 |  |
| 94 | Thước cặp điện tử 1108-300 | Insize-Trung Quốc | 2025 | 1805244592 | 8/3/2026 |  |
| 95 | Thước cặp điện tử 1108-300 | Insize-Trung Quốc | 2025 | 1805244599 | 4/8/2026 |  |
| 96 | Đồng hồ so (đo biến dạng) | Trung Quốc | 2025 | 78104 | 23/9/2026 |  |
| 97 | Đồng hồ so (đo biến dạng) | Trung Quốc | 2025 | 89112 | 23/9/2026 |  |
| 98 | Đồng hồ so (đo biến dạng) | Trung Quốc | 2025 | 2302327 | 23/9/2026 |  |
| 99 | Đồng hồ so (đo biến dạng) | Trung Quốc | 2025 | 45879 | 23/9/2026 |  |
| 100 | Đồng hồ so (đo biến dạng) | Trung Quốc | 2025 | 10185 | 8/3/2027 |  |
| 101 | Đồng hồ so (đo biến dạng) | Trung Quốc | 2025 | 2444209 | 8/3/2027 |  |
| 102 | Đồng hồ so (đo biến dạng) | Trung Quốc | 2025 | 2436331 | 8/3/2027 |  |
| 103 | Đồng hồ so (đo biến dạng) | Trung Quốc | 2025 | 2440982 | 8/3/2027 |  |
| 104 | Đồng hồ so (đo biến dạng) | Trung Quốc | 2025 | 09773 | 8/3/2027 |  |
| 105 | Máy đầm Proctor XLJ-III | Trung Quốc | 2024 | 200413 | 23/9/2026 |  |
| 106 | Máy đầm Proctor XLJ-III | Trung Quốc | 2025 | 20240641 | 8/3/2027 |  |
| 107 | Máy nén CBR-II | Trung Quốc | 2025 | 2309160 | 8/3/2027 |  |
| 108 | Bộ Loadcell nén CBR-II | Trung Quốc | 2025 | 2508014 | 5/12/2026 |  |
| 109 | Bộ Loadcell nén CBR-II | Trung Quốc | 2024 | 7D91858 | 23/8/2026 |  |
| 110 | Máy đo điện trở tiếp địa | Thái Lan | 2019 | E8134299 | 30/7/2026 |  |
| 111 | Thiết bị xác định đông kết của bê tông và vữa HG-80S | Trung Quốc | 2025 | 20250469 | 28/2/2027 |  |
| 112 | Máy đầm Marshall tự động MZ-IJ | Trung Quốc | 2026 | 260317 | 3/4/2027 |  |
| 113 | Máy nén Marshall | Trung Quốc | 2026 | 2601191 | 3/4/2027 |  |
| 114 | Máy ly tâm chiết nhựa DLC-3T | Trung Quốc | 2026 | 2631 | 3/4/2027 |  |
| 115 | Lò nung | Trung Quốc | 2025 | 1206 | 3/4/2027 |  |
| 116 | Bình ổn nhiệt Marshall | Trung Quốc | 2026 | PY978 | 3/4/2027 |  |
| 117 | Máy đo PH hiệu HANNA HI 98107 |  |  |  |  |  |
| 118 | Máy nén thí nghiệm cống bê tông cốt thép 3 cạnh kết hợp nén nắp hố ga, song chắn rác TA-700 | Việt Nam | 2026 | 260301 | 3/4/2027 |  |
| 119 | Máy kéo nén đa năng WDW-100A | Trung Quốc | 2026 | 160126 | 3/4/2027 |  |
| 120 | Máy kiểm tra kích thước lỗ của vải địa kỹ thuật BSJ-200 | Trung Quốc | 2025 | 20250710-6 | 3/4/2027 |  |
| 121 | Máy thử thấm vải địa kỹ thuật YFI-50 | Việt Nam |  | 260203 | 3/4/2027 |  |
| 122 | Thiết bị xác định độ bền kháng thủng của vải địa kỹ thuật | Việt Nam | 2026 |  |  |  |
| 123 | Thiết bị đo chiều dầy của vải địa kỹ thuật và bấc thấm | Việt Nam | 2026 |  | 3/4/2027 | Đồng hồ so |
| 124 | Thiết bị thử cường độ kháng bục của vải địa kỹ thuật | Việt Nam | 2026 |  | 3/4/2027 | Đồng hồ đo áp suất |
| 125 | Máy mài mòn sâu TA-75 | Việt Nam | 2026 | 2604015 | 3/4/2027 |  |
| 126 | Máy mài mòn bề mặt gạch | Việt Nam | 2026 | 2604015 | 3/4/2027 |  |
| 127 | Máy mài mòn đá tự nhiên SM-4 | Việt Nam | 2026 | 260410 | 3/4/2027 |  |
| 128 | Máy đo phản quang sơn kẻ đường RM015 | Trung Quốc | 2025 | 202507005 | 3/4/2027 |  |
| 129 | Máy đo độ dàylớp phủ bề mặt vật liệu EC-555S | Trung Quốc | 2026 | 240702ECB0006375 | 3/4/2027 |  |
| 130 | Thùng hấp mẫu | Việt Nam | 2026 |  |  |  |
| 131 | Máy đo hàm lượng bọt khí Model: CA-X3 | Trung Quốc | 2022 | 251258 | 3/4/2027 |  |
| 132 | Cân phân tích FA2204 | Trung Quốc | 2026 | 6301992 | 3/4/2027 |  |
| 133 | Thiết bị thử độ nhổ của bulong, thép và neo Model: HHYG-600A | Trung Quốc | 2024 | S0909114 | 3/4/2027 |  |
| 134 | Máy kiểm tra độ nhớt của bê tông (nhớt kế VEBE) Model: VBR-1 | Việt Nam | 2026 | 260101 | 3/4/2027 |  |
| 135 | Máy mài mòn bê tông TA-30 | Việt Nam | 2026 | 260326 | 3/4/2027 |  |
| 136 | Bộ đo E bằng tấm ép cứng | Việt Nam | 2025 | 5B06519 5B06525 | 3/4/2027 | Đồng hồ so |
| 137 | Thiết bị đo độ trương nở đất WZ-II | Trung Quốc | 2025 | 20250534 Số đồng hồ: 41204364 | 3/4/2027 |  |
| 138 | Máy kiểm tra nhiệt độ bốc cháy của nhựa đường SYD-3536 | Trung Quốc | 2025 | 1413 | 03/4/2027 |  |
| 139 | Thiết bị kim lún DF-10 | Trung Quốc | 2026 | 260202 | 03/4/2027 |  |
| 140 | Thiết bị hóa mềm nhựa SYD-2806 | Trung Quốc | 2026 | 260115 | 03/4/2027 |  |
| 141 | Máy xác định hàm lượng Pharafin SYD-0651 | Trung Quốc | 2025 | 1853 | 02/4/2027 |  |
| 142 | Tủ sấy chân không DZF-6020B | Trung Quốc | 2025 | 202501068 | 02/4/2027 |  |
| 143 | Thiết bị kiểm tra độ nhớt nhựa đường SYD 265D-1 | Trung Quốc | 2026 | 1662 | 03/4/2027 |  |
| 144 | Thiết bị kiểm tra độ dãn dài SY-1.5 | Trung Quốc | 2025 | 1448 | 3/4/2026 |  |
| 145 | Thiết bị xác định độ nhớt Saybolt SYD 0623 | Trung Quốc | 2025 | 7685 | 3/4/2027 |  |
| 146 | Thiết bị kiểm tra và xác định độ phản quang sơn biển báo LA-101E | Trung Quốc | 2025 | 202501008 | 3/4/2027 |  |
| 147 | Thiết bị đo chiều dày sơn kẻ đường STT-950 | Trung Quốc | 2026 | 2612755 | 3/4/2027 |  |
| 148 | Máy kéo thử cường độ bám dính Model: JW-FZL-M | Trung Quốc | 2024 | 2401266 | 3/4/2027 |  |
| 149 | Thiết bị kiểm tra đo độ va đập của màng sơn Model: QCJ | Trung Quốc | 2025 | 260203 | 3/4/2027 |  |
| 150 | Bộ thí nghiệm CBR hiện trường | Việt Nam | 2026 | 51201768 | 3/4/2027 |  |
| 151 | Máy đo màu cầm tay DS-200 | Việt Nam | 2026 | N/A | 02/4/2027 |  |
| 152 | Thước Panme điện tử | Trung Quốc | 2025 | 022736181 | 03/4/2027 |  |
| 153 | Cần đo Benkelman | Việt Nam | 2026 | 2601003 | 03/4/2027 |  |
| 154 | Bộ dụng cụ xác định khối lượng riêng của bê tông nhựa Vaccuum | Trung Quốc | 2025 |  | 03/4/2027 | Áp kế |
| 155 | Máy mài mòn sơn HS-TABER | Trung Quốc | 2025 | N/A | 02/4/2027 |  |
| 156 | Bộ bám dính sơn - Model: QHF | Trung Quốc | 2025 |  | 03/4/2027 |  |
| 157 | Bộ thiết bị xác định lực cắt tĩnh Bentonite QL | Trung Quốc | 2025 | 405 |  |  |
| 158 | Thiết bị xác định mất nước và độ dày áo sét của Bentonite ZNS-2 | Trung Quốc | 2025 | 409 | 23/6/2026 |  |
| 159 | Bộ dụng cụ thí nghiệm Bentonite ANY-1 | Trung Quốc | 2025 | 2656 | 16/6/2026 |  |
| 160 | Bộ dụng cụ thí nghiệm Bentonite ANY-1 | Trung Quốc | 2025 | 2674 | 2/4/2027 |  |
| 161 | Kích thủy lực 60T | Trung Quốc | 2025 | S0909114 | 3/4/2027 |  |
| 162 | Bộ xilanh nén dập đá dăm D75, D150 | Trung Quốc | 2025 |  |  |  |
| 163 | Bộ gối uốn thép | Việt Nam | 2025 |  |  |  |
| 164 | Gá kéo bulong từ 6-48 | Việt Nam | 2025 |  |  |  |
| 165 | Sàng D300 kích cỡ 25mm | Trung Quốc | 2025 |  |  |  |
| 166 | Khuôn đúc mẫu lập phương 150x150mm, hình trụ 150x300mm | Việt Nam | 2025 |  |  |  |
| 167 | Ống đong thủy tinh, bình khối lượng riêng | Việt Nam | 2025 |  |  |  |
| 168 | Dụng cụ hấp phụ nước của cát | Việt Nam | 2025 |  |  |  |
| 169 | Bàn cân thủy tĩnh | Việt Nam | 2025 |  |  |  |
| 170 | Bộ chia cốt liệu | Việt Nam | 2025 |  |  |  |
| 171 | Khuôn thử độ ổn định của xi măng (Khuôn Le chatelier), kích thước 30xH30mm | Trung Quốc | 2025 |  |  |  |
| 172 | Bàn dằn quay tay | Việt Nam | 2025 |  |  |  |
| 173 | Tỷ trọng kế | Trung Quốc | 2025 |  |  |  |
| 174 | Bộ thí nghiệm cắt bulong | Việt Nam | 2025 |  |  |  |
| 175 | Bình hút ẩm | Việt Nam | 2025 |  |  |  |
| 176 | Bộ ngàm kẹp thí nghiệm kéo đứt,độ dãn dài, kéo giật, xé rách hình thang | Việt Nam | 2025 |  |  |  |
| 177 | Bộ thiết bị thử thấm gạch xây | Việt Nam | 2026 |  |  |  |
| 178 | Bộ phễu rót cát | Việt Nam | 2025 |  |  |  |
| 179 | Bộ dao vòng | Việt Nam | 2025 |  |  |  |
| 180 | Bộ xác định độ nhám mặt đường bằng PP rắc cát | Việt Nam | 2026 |  |  |  |
| 181 | Bộ xác định độ hòa tan Trycloethylen | Việt Nam | 2025 |  |  |  |
| 182 | Bộ thí nghiệm góc nghỉ của vật liệu rời | Việt Nam | 2026 |  |  |  |
| 183 | Bộ xác định đo góc cạnh của cốt liệu thô | Việt Nam | 2026 |  |  |  |
| 184 | Thiết bị xác định tổn thất khi nung | Việt Nam | 2026 |  |  |  |
| 185 | Bộ thí nghiệm chưng cất, Model: SZCL 250ml | Trung Quốc | 2025 |  |  |  |
| 186 | Thiết bị thử thấm của đất, cát | Việt Nam | 2025 |  |  |  |
| 187 | Bộ lắc sàng đương lượng của cát | Việt Nam | 2026 |  |  |  |
| 188 | Bộ thí nghiệm giới hạn dẻo, giơi hạn chảy Casagrande của đất | Việt Nam | 2025 |  |  |  |
| 189 | Bếp cách cát (cách thủy) Model: MT-1A | Trung Quốc | 2025 |  |  |  |
| 190 | Máy khoan rút lõi Model: HZ-250A | Trung Quốc | 2025 |  |  |  |
| 191 | Thiết bị xác định độ chảy của vữa Model: EN445 | Việt Nam | 2025 |  |  |  |
| 192 | Bộ dụng cụ đo độ cứng thang Mohs | Trung Quốc | 2026 |  |  |  |